{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["技术要求"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：新生儿随访系统"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
["1、","新生儿随访系统",1,18,"自筹"]
["合计",null,null,18]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：新生儿随访系统一套                            \n                                                                                       二、项目用途说明：用于早产儿，新生儿、高危儿随访智能链式管理服务、教学研究等\n                                                                                       三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： 新生儿随访系统需要支持院内及院外的随访工作，配置规格包括：院内的儿童健康电子病历数据库和管理中心、院内的电子病历医生工作站、院内的电子病历辅医工作站、院外的家长手机端、院外的医生手机端；需要支持和院内HS系统对接。\n            \n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：技术要求及功能参数如下：\n1.数据库和资源库：智能系统设备对接；健康档案服务；医院HS系统接口对接；区域公卫系统接口对接；新生儿出院患者管理\n2. 系统管理中心：辅医（护士）信息管理；门诊信息管理；医生信息管理；转诊信息管理；门诊患儿管理；统计报告功能；门诊随访模板设置。\n3.电子病历医生工作站：新生儿30天体检；高危儿专案管理；贫血专案管理；新生儿遗传代谢病筛查结果管理；测评表（NBNA， DST， TIMP, 0-1岁神经运动轿车20项）；查体：家庭康复指导及早期促进，现病史信息管理，过敏史及家族史管理，体格发育评估，转诊信息管理，随访计划管理，骨密度信息管理，黄疸信息管理，高危信息管理； 检查及检验，电子病历管理。\n4.电子病历辅医工作站：门诊报到患儿管理；门诊预约患儿管理；患儿档案信息管理；现病史信息管理；过敏史及家族史信息管理；体格测量数据的管理；检查检验信息管理；电子病历管理；早期筛查信息管理；新生儿科出院患儿催诊管理；转诊信息管理。\n5.家长手机端：体格在线评估；家庭喂养记录管理；检验检查结果查询；随访计划管理；诊后咨询；在线门诊病历；智能化提醒助手。   \n6.医生手机端：门诊患儿管理；门诊运营数据统计；患儿体格数据管理；患儿检查检验管理；患儿窒息；患儿随访计划管理；患儿门诊病历管理；门诊通知公告；智能化提醒助手；医生角色标签。\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：售后服务条件：1.提供1年的免费保修，终身维修；7x24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，承诺在12小时内解决问题。2.质保期内应保证所有系统正常运行，质保期内免费提供上门维护，软件升级，故障处理及定期回访服务，如非人为原因而出现的系统软件质量问题，维修二次后仍然有故障，则无条件再次维修直至可以正常使用为止，质保期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。3.在质保期内，辅助医院使用该系统软件，包括培训、技术咨询、系统集成等。4.对系统进行定期扫描，对于系统发现的安全问题供应商及时配合整改。\n交货日期：合同签订之日起60个工作日。\n"]